## Sayfa1
Revizyon 01.01.2020_HG
T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜNE GENEL SATIN ALMA TALEBİ FORMU
Tel : +90 (246) 211 19 98
Proje No : |  | TDH-2021-8394 |  |  |  |  | Fax : +90 (246) 211 18 68
e-posta: bap@sdu.edu.tr
SIRA NO | Malzeme Markası Kodu |  | Birim Fiyatla Esas İş Kaleminin Adı ve Özelliği |  | Adedi | Birimi | Birim Fiyatı | Toplam Fiyatı | KDV Oranı | Teslimat Zamanı
1 |  |  | Endo Motor Cihaz kök kanal tedavilerinde kullanılmak üzere üretilmiş olup Apex ölçümü ve kanal genişletme işlemi yapabilmelidir. Cihaz şarj edilebilir kablosuz sistem olup lityum iyon pil ile çalışmalıdır. Cihaz kök kanala girdiğinde istenildiğinde otomatik olarak, istenildiğinde tek tuşla çalıştırılma özelliğine sahip olmalıdır. Cihazda Apex Locater, endodontik motor özelliği tek tek kullanılabildiği gibi kullanıcı tarafından istenildiğinde bir arada da kullanılabilmelidir. Cihaz rötary (döner) sisteminin yanı sıra reciprocal (karşılıklı) hareket sistemine de sahip olup, piyasada satılan diğer reciproc ve ni-ti kanal eğeleri ile birlikte kullanılabilmelidir. Cihazda Tork, hız, Apex ölçüm seviyesi kullanıcı tarafından ayarlanabilmeli ve istenildiğinde memory ( hafıza ) ya kayıt edilebilmelidir. Cihazda 23 adet kanal eğesi tork ve hızları ile birlikte kayıtlı olup istenildiğinde mevcut değerler değiştirilebilmelidir. Cihazda 10 adet memory hafıza olup kullanıcı tarafından istenilen değerler kayıt altına alınabilmelidir. Cihazda auto reverse (otomatik ters dönüş), apical slow down (Apikal yavaşlama) , auto start (otomatik Başlatma) özellikleri olup istenildiğinde kullanıcı tarafından açılıp kapatılabilmelidir. Cihazın anguldurva boyun kısmı 6,7 mm olup kafa çapı 8mm olmalıdır. Cihazın kafa kısmı 360 derece döner olmalıdır. Cihazın torku 0.4 ve 5.0 N cm ve hızı 100-1200 rpm aralığında olmalıdır. Cihaz 6:1 anguldurva ya sahip olmalıdır. Cihaz handpiece ebatları 28*33.7*199.2 mm olmalıdır. Cihaz handpiece ağırlığı 155gr +-5 olmalıdır. Cihaz 100v-240v 50/60Hz 0.5-0.2 A arasında çalışmalıdır. Cihaz batarya gücü 3.7 V /2000mAh olmalıdır. Cihazda daha önceden ayarlanmış tork’a erişildiğinde otomatik durma ve geri çekilme hareketinin ardından ileri dönüş özelliği olmalı ve bu özellik istenildiğinde açılıp kapanabilmelidir. Cihazın reciproc hareketi 20-340 derece arasında kullanıcı tarafından ayarlanabilmelidir. Cihazın kalibrasyon özelliği olmalı ve sesli uyarı özelliği olup kullanıcı tarafından istenilen değerde kullanılabilmelidir. Cihaz kullanıldıktan sonra 5 dk. sonra kendiliğinden kapanabilmelidir. |  | 1 | adet
2 |  |  | Daimi dişler için döner alet eğesi Ürün Resiprokal hareketle çalışmalıdır. Ürün 21, 25, 31mm uzunluklarda bulunmalıdır. Ürün 20, 25, 35 ve 45 numaralara sahip olmalıdır. Ürün dört adet kök kanal eğesinden oluşmalıdır. Ürün 20 numaralı kök kanal eğesi .07 ilk tapera sahip olmalıdır. Ürün 25 numaralı kök kanal eğesi .07 ilk tapera sahip olmalıdır. Ürün 35 numaralı kök kanal eğesi .06 ilk tapera sahip olmalıdır. Ürün 45 numaralı kök kanal eğesi .05 ilk tapera sahip olmalıdır. Ürün asorti olarak dörtlü blister paketlerde bulunmalıdır. Ürün sortie olarak üçlü blisterler halinde ve primary boyunda olmalıdır. Ürünün her boyuna ait gutta percha ve paper pointe sahip olmalıdır. Ürün kullanıma hazır steril şekilde gelmelidir. Ürün sap üstünde uzunluğu gösteriri beyaz çizgiler bulunmalıdır. Ürün NiTi olmalıdır. Ürün Gold ısısal işleme tabi tutulmuş olmalıdır. |  | 3 | paket
3 |  |  | Daimi dişler için döner alet eğesi X1 Ürün özel işlem görmüş M-wire NiTi alaşımından yapılıyor olmalıdır. Ürün beş adet eğeden oluşmalıdır. Ürün pek çok diş kök kanalını en fazla iki adet eğe ile hazırlıyabiliyor olmalıdır. Ürünün kesidi dikdörtgen olmalıdır. Ürün dikdörgen kesidi eğe yatay düzleminde merkez dışına doğru konumlanmalıdır. Ürün dönüş hareketi yılan kıvrılma hareketi şeklinde olmalıdır. Ürün önceden steril edilmiş blisterler içinde gelmelidir. Ürün tek hastada kullanılabilir olarak gelmelidir. Ürünün contra angle içine giren sapı 11mm olmalıdır. Ürün kanal içinde hareketi sırasında debris atabilmesini sağlamak adına daha genişletilmiş bir alana sahip olmalıdır. Ürün bıçakları kanal içinde yalnızca iki noktadan temas etmelidir. Ürün ISO standart eğe renklerinde kolay sıralanabilir olarak gelmelidir. Ürün ilk eğesi hariç hepsinin ilk çapları ISO renklerinin belirlediği standart çaplarda olmalıdır. Ürün sarı renkli ilk eğesinin çapı 0.17mm olmalıdır. Ürün değişken taperli olmalıdır. Ürünün eğe boylarının çeşitleri 21, 25 ve 31 mm uzunluklarında olmalıdır. Ürün crown down prosedürlerine uygun çalışabilir olmalıdır. Ürün sortie olarak steril 3lü ambalajlarda gelmelidir. Ürün sortie olarak X1 boyu gelmelidir. Ürün kendi standartlarında ilk eğe hariç Gutta Perca ve Paper Pointlere de sahip olmalıdır. |  | 1 | paket
4 |  |  | Daimi dişler için döner alet eğesi Ürün özel işlem görmüş M-wire NiTi alaşımından yapılıyor olmalıdır. Ürün beş adet eğeden oluşmalıdır. Ürün pek çok diş kök kanalını en fazla iki adet eğe ile hazırlıyabiliyor olmalıdır. Ürünün kesidi dikdörtgen olmalıdır. Ürün dikdörgen kesidi eğe yatay düzleminde merkez dışına doğru konumlanmalıdır. Ürün dönüş hareketi yılan kıvrılma hareketi şeklinde olmalıdır. Ürün önceden steril edilmiş blisterler içinde gelmelidir. Ürün tek hastada kullanılabilir olarak gelmelidir. Ürünün contra angle içine giren sapı 11mm olmalıdır. Ürün kanal içinde hareketi sırasında debris atabilmesini sağlamak adına daha genişletilmiş bir alana sahip olmalıdır. Ürün bıçakları kanal içinde yalnızca iki noktadan temas etmelidir. Ürün ISO standart eğe renklerinde kolay sıralanabilir olarak gelmelidir. Ürün ilk eğesi hariç hepsinin ilk çapları ISO renklerinin belirlediği standart çaplarda olmalıdır. Ürün sarı renkli ilk eğesinin çapı 0.17mm olmalıdır. Ürün değişken taperli olmalıdır. Ürünün eğe boyları çeşitleri 21, 25 ve 31 mm uzunluklarında olmalıdır. Ürün crown down prosedürlerine uygun çalışabilir olmalıdır. Ürün sortie olarak steril 3lü ambalajlarda gelmelidir. Ürün sortie olarak X2 boyu gelmelidir. Ürün kendi standartlarında ilk eğe hariç Gutta Perca ve Paper Pointlere de sahip olmalıdır. |  | 2 | paket
5 |  |  | Paslanmaz çelik K-file eğe Paslanmaz çelik olmalıdır. En az 25 mm boyunda olmalıdır. Otoklavda 135 derecede ve kuru hava sterilizatöründe steril edilebilmelidir El ile kullanılan tipte olmalıdır. Fleksibilitesi yüksek olmalıdır, kolay deforme olmamalıdır. Eğelerin üzerinde stoperleri olmalıdır. Paketlerde tek renk eğe olmalı,asorti olmamalıdır. 6 lık kutularda veya blasterde olmalıdır. 15/20 ve 25 numaralı eğelerin her birinden 6 adet içeren birer kutu olmalıdır. Ürün orijinal ambalajında olmalıdır.Firma adı ambalaj üzerinde olmalıdır. Eğeler numaralarına göre farklı renklerde olmalıdır. Alınacak eğelerin numaraları komisyon tarafından belirlenecektir. Numune denenecektir ve klinik beğeni sonucu karar verilecektir.Kurumuzun ihtiyaç duyması halinde firmalardan tekrar numune istenebilecektir. |  | 3 | paket
6 |  |  | Mikro Santirifüj Tüpü 2 µL'lik Tüpler tek kullanımlık olmalıdır. 2 µl hacimde olmalıdır. Tüpler kendinden kapaklı olmalıdır. Tüpler şeffaf saf polipropilenden yapılmış olmalıdır. Ürün ambalajlı olmalı,ambalaj içindeki ürün adeti üzerinde bilirtilmelidir. Tüplerin gövdelerinde etiket için yazım alanı bulunmalıdır. Tüpler DNase, RNase ve endotoksin içermemelidir. |  | 1400 | adet
7 |  |  | 10 µL Steril-Filtreli Pipet Ucu Sürdürülebilir kalite güvencesi altında FDA onaylı polipropilenden üretilmiş olmalıdır. Bir pakette 96 tane pipet ucu olmalıdır. İnsan eli değmeden, tam otomasyon ile steril alanlarda üretilmeli, kesinlikle DNAse, RNAse ve Pyrojen içermemelidir. Lot bazında sertifikalandırılmış olmalıdır. Sıvı sürtünme katsayısı düşük olan polipropilenden üretilmiş olup, örneklerin pipet ucu iç duvarına yapışmalarını önlemelidir. Maksimum ürün geri kazanımı özelliği ürün aktarımının maksimum kesinlik ve doğrulukta yapılmasını garantilemelidir. Kalıp teknolojisi ile ürün kaybını azaltmalı, azami hassasiyeti sağlamalıdır. Filtreli olup, içinde sıvı ve gaz sızmalarını önleyen fiziksel bir bariyer oluşturarak çapraz kontaminasyonu önlemelidir. Uç başlık yapıları tüm pipetlere tam uyum sağlamalı ve pipet şaftına tam oturmalıdır. Steril ve filtreli olmalıdır. |  | 7 | paket
8 |  |  | 90 µL Steril-Filtreli Pipet Ucu Sürdürülebilir kalite güvencesi altında FDA onaylı polipropilenden üretilmiş olmalıdır. Bir pakette 96 tane pipet ucu olmalıdır. İnsan eli değmeden, tam otomasyon ile steril alanlarda üretilmeli, kesinlikle DNAse, RNAse ve Pyrojen içermemelidir. Lot bazında sertifikalandırılmış olmalıdır. Sıvı sürtünme katsayısı düşük olan polipropilenden üretilmiş olup, örneklerin pipet ucu iç duvarına yapışmalarını önlemelidir. Maksimum ürün geri kazanımı özelliği ürün aktarımının maksimum kesinlik ve doğrulukta yapılmasını garantilemelidir. Kalıp teknolojisi ile ürün kaybını azaltmalı, azami hassasiyeti sağlamalıdır. Filtreli olup, içinde sıvı ve gaz sızmalarını önleyen fiziksel bir bariyer oluşturarak çapraz kontaminasyonu önlemelidir. Uç başlık yapıları tüm pipetlere tam uyum sağlamalı ve pipet şaftına tam oturmalıdır. Steril ve filtreli olmalıdır. |  | 2 | paket
9 |  |  | Süt dişler için döner alet eğesi Üretimi sırasında kontrol hafızalı özel ısıl işleme tabi tutularak 'blue' renge dönüşerek, farklı esneklik ve dayanıklılık özellikleri kazanmış olmalıdır. Konveks üçgen keside sahip olmalıdır. 15/06 numaralı eğesi olup, 1.5 Ncm tork ve 300/350 rpm hız ile çalışılmalıdır. 20/04 numaralı eğesi olup, 1.0 Ncm tork ve 300/350 rpm hız ile çalışılmalıdır. 25/04 numaralı eğesi olup, 1.0 Ncm tork ve 300/350 rpm hız ile çalışılmalıdır. NiTi alaşımdan üretilmiş olmalıdır. 134 °C sterilizasyon işlemine dayanıklı olup, bu özelliği taşıdığı ambalajında belirtilmiş olmalıdır. |  | 2 | paket
10 |  |  | Süt dişler için döner alet eğesi NiTi alaşımdan üretilmiş olmalı ve bu ambalajında belirtilmiş olmalıdır. Eğe boyu 16 mm olmalıdır. 135 °C sterilizasyon ısısına dayanıklı olmalı ve bu ambalajında belirtilmiş olmalıdır. 3lü asorti seti olmalıdır. 20/04, 25/04, 30/04 boyutlarında olmaldır. Kanal eğesi, 350 rpm ve 2.6 N tork ile kullanıma uygun olmalı ve bu ambalajında belirtilmiş olmalıdır. 120° Angle açısına sahip olmalıdır. Döngüsel yorgunluğu 273 S olmalıdır. |  | 1 | paket
11 |  |  | Süt dişler için döner alet eğesi Pedodonti kullanımı için uygun olmalıdır. Eğeler çocukların hassas kök duvarlarını korumalıdır. Kanal eğesi boyu 17/19 mm olmalıdır. 17 mm uzunluğunda 25/04, 25/06, 30/04 boyutlarında ve 19 mm uzunluğunda 40/04 boyutunda eğelere sahip olmalıdır. Konveks üçgen kesite sahip olmalıdır. Kanal eğesi, azami 300 rpm ile kullanılmaya uygun olmalıdır. Kullanıma göre numaralar seçilecektir. |  | 3 | paket
12 |  |  | 15 numaralı paper point Kök kanalını kurutmak için kullanılabilmektedir. Tek renkte veya karışık olarak (asorti) paketlenmiş olmaktadır.Kurumun isteğine göre çeşitler belirlenecektir. En az 120 adet içeren kutularda olmaktadır. Konların uzunluğu 28 mm olmaktadır. Paper Point’lerin uçları değişik ebatları göstermesi için boyalı ve milimetrik işaretli olmaktadır. Biyolojik olarak nötral olmaktadır. Absorbe edici özelliği yüksek olmaktadır Fabrikasyon olmaktadır. Şartnameye uygun ürün verilmektedir. |  | 6 | paket
13 |  |  | %5 Koyun kanlı agar Besiyerleri klinik örneklerden mikroorganizmaların izolasyonu, identifikasyonu ve antibiyogram amacıyla kullanılacaktır. Besiyerleri kurumayı ve transport sırasında kontaminasyonu önleyecek şekilde steril ambalajlarda bulunmalıdır. Besiyerleri 90 mm’lik petrilerde kullanıma hazır olmalıdır. Saboraud Dextrose Agar besiyeri, mayalara spesifik olmalı, diğer mikroorganizmaların üremesini inhibe eden ajanlar içermelidir.(Besiyeri içerisinde kloramfenikol veya gentamisin içermelidir.) Çukulata agar, H.influenzae, N.gonorrhoeae, N.meningitidis gibi zor üreyen bakterileri bilimsel olarak tanımlanabilecek nitelikte üretebilmelidir. Laboratuvarın ihtiyacı doğrultusunda suplementsiz Mueller Hinton besiyerleri suplement içerenler ile değiştirilmelidir. Besiyerlerinin agar oranları ekime uygun miktarda olmalıdır. Besiyerlerinin organizma üreticiliği yeterli olmalıdır (Ekilen sayıda mikroorganizmayı üretebilmelidir.) Besiyerleri en az 3 (üç) Üniversite hastanesi tarafından kullanılıyor olmalıdır. Bu belge istenildiği takdirde komisyona sunulmalıdır. Besiyerlerinin her paketinde ATCC test organizmalarıyla test edildiğini gösterir kalite sertifikasyonu olmalıdır. Üretici firma tarafından besiyeri üretimindeki her lot numarası için kalite kontrol sertifikası laboratuvarın isteği doğrultusunda ürün ile birlikte teslim edilebilmelidir. Bu belgelerden herhangi biri örnek olarak ihale dosyasında yer almalıdır. Besiyerlerinin ambalaj kutusu üzerinde üretici firmanın adı, adresi, malzemenin orijinal adı, seri numarası, üretim tarihi, son kullanma tarihi ve saklama koşullarına ait bilgiler yer almalıdır. Firma ürünü değerlendirmeye uygun miktarda numune getirecek, gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve sonuca göre uygunluk verilecektir. Besiyerleri laboratuvarın isteği doğrultusunda partiler halinde soğuk zincire uygun koşullarda getirilecektir. Besiyerlerinin miadı +2 ile +4 °C'de en az bir ay olmalıdır. Firma, ambalajın içinde son kullanma tarihinde |  | 700 | adet
14 |  |  | BRAİN HEART İNFUSİON BROTH 500 GR. Ürün orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Ambalaj üzerinde orijinal etikette besiyerinin hazırlanış formülü ile yapılma prosedürü final PH derecesi ve otoklavlanma özelliği yazılı olacaktır. Ürün analiz sertifikası ve Türkçe MSDS ürün ile birlikte teslim edilmelidir. Ürünün çalışmadığı tespit edilirse ücretsiz değişim yapılacaktır. Ürün son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalıdır. |  | 1 | adet
NOT: KDV FİYATLARA DAHİL DEĞİLDİR.
Teklifte dolduralacak kısım (MUTLAKA DOLDURUNUZ)
Proje Yürütücüsü : |  |  | Dr. Öğr. Üyesi Esra ÖZ |  | Teklif veren Yetkili Kişi
Malzeme Alım Sorumlusu : |  |  | Esra ÖZ ve Berna GÜLSEREN |  | Teklif veren firma
Tel & e-posta : |  |  | 2462118836 |  | Firma V.D. Ve Numarası
Cep Telefonu : |  |  | 5326788040/5423825926 |  | Firma Telefonu
Ürün Teslim Adresi |  |  | Süleyman Demirel Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Pedodonti Anabilim Dalı, Çünür, Isparta |  | Firma Fax
Teklif Tarihi
E Posta Adresi
FATURA BİLGİLERİ | [5 empty] | Firma Kaşe ve İmza
Süleyman Demirel Üniversitesi
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi
Proje No. : |  | TDH-2021-8394 |  | Mutlaka Doldurunuz
Proje Yürütücüsü |  | Dr. Öğr. Üyesi Esra ÖZ
Kaymakkapı VD. 7350649831
TEKLİF VERİLMEDEN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
1 | Teklifler TL olarak, KDV oranı belirtilmiş ve yayınlanan formatta yazılıp 06.07.2021 tarihi saat 17:00'a kadar SDÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminde olacak şekilde faks, eposta veya elden teslim edilmesi gerekmektedir.
2 | Yasaklı firmalar teklif veremez.
3 | Teklif edilen malzemenin marka, model ve kod numarası teklif mektubunda ayrıntılı olarak belirtilmelidir. Teklif edilen malzeme cihaz ise ürünün ayrıntılı katalogları verilmelidir. Ayrıca cihazın kurulumu ve eğitimi nakliyesi istekli firmaya aittir. Cihazlar en az 2 yıl garantili ve 10 yıl yedek parça temini olmalıdır.
4 | Proje yöneticisinin belirtmiş olduğu teknik şartname dışındaki teklifler kesinlikle değerlendirme dışı tutulacağından teklif vermeden önce proje yöneticisiyle görüşülmesi gerekmektedir. Alternatif teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Teklifler kalem bazında değerlendirme yapılmaktadır.
5 | Teslim Tarihini belirtmeyen firmaların teklifleri değerlendirilmeyecektir.Teslim tarihinde malzeme veya hizmeti yerine getirmeyen firmalar için yasal işlemler başlatılacak ve siparişleri iptal edilecektir.
6 | Verilen teklif mektubuna ait teknik şartname varsa şartnameye cevaben teknik şartnameyi okudum hükümlerini aynen kabul ediyorum ifadesiyle firma kaşesi ve yetkilisinin imzası bulanacaktır.
7 | Teklifiniz uygun görülüp sipariş verildiğinde, malzemelerinizi ve faturanızı proje yöneticisi ile görüşerek, yönetici adresine gönderiniz. Kargo bedeli olduğu durumlarda kargo ücreti yüklenici firmaya aittir. Kargo ile teslimatlar da malzemenin kırılması eksik çıkması, deforme olması veya özelliğini kaybetsi halinde idaremiz sorumlu değildir.
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ
SATINALMA KOMİSYON BAŞKANLIĞI
Teklifininizin………………………………………………..………………………………………. Kalemleri Uygun Görülerek
………………………………………………………………..………………..…………….. TL+ KDV olarak sipariş verilmiştir.