## Sayfa1
SDÜ BAP Form No: 05
Revizyon 01.01.2020_HG
T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜNE GENEL SATIN ALMA TALEBİ FORMU
Tel : +90 (246) 211 19 98
Proje No : |  | DOSAP-2022-8725 | [6 empty] | Fax : +90 (246) 211 18 68
e-posta: bap@sdu.edu.tr
SIRA NO | Malzeme Markası Kodu |  | Birim Fiyatla Esas İş Kaleminin Adı ve Özelliği |  |  |  | Adedi | Birimi | Birim Fiyatı | Toplam Fiyatı | KDV Oranı | Teslimat Zamanı
1 |  |  | AG/AGCL Reference Electrode (4mm) |  |  |  | 4 | Adet
2 |  |  | Anodisc, 25mm 0.2µm Supported 50/pk(Her bir pakette 50 adet membran bulunmaktadır.) |  |  |  | 1 | Paket
3 |  |  | Argon tüpü ve gaz dolumu |  |  |  | 1 | Adet
4 |  |  | Cyclopore PC, circles, 2.0 µm, 25 mm, 100/pk(Her bir pakette 100 adet PC membran bulunmaktadır.) |  |  |  | 2 | Paket
5 |  |  | Dichloromethane puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, ?99.9% (GC |  |  |  | 4 | Adet
6 |  |  | Doxorubicin Hydrochloride |  |  |  | 5 | Adet
7 |  |  | Eppendorf Tüp Sporu, 100 Gözlü (-391070-) |  |  |  | 3 | Adet
8 |  |  | Eppendorf tüp-mikro - düz kapaklı - 2,0 ml - steril 500 lü pkt (Her birpakette 500 adet eppendorf bulunmaktadır.) |  |  |  | 5 | Paket
9 |  |  | Hyaluronic Acid Sodium Salt From Rooster |  |  |  | 4 | Adet
10 |  |  | lamel - 24 x 24 mm - ekonomikkalite - 100 ad/kutu x 10 lu pkt |  |  |  | 1 | Adet
11 |  |  | mikropipet 0,5-10 uL |  |  |  | 1 | Adet
12 |  |  | mikropipet 100-1000uL |  |  |  | 1 | Adet
13 |  |  | mikropipet 20-200 uL |  |  |  | 1 | Adet
14 |  |  | N-(3-Dimethylaminopropyl)-N'-Ethylcarbon |  |  |  | 2 | Adet
15 |  |  | OROTEMP 24 S + 8,6 GR/LT Au plating solution, 1 lt |  |  |  | 1 | Adet
16 |  |  | Pipet Ucu,Eppendorf, Beyaz, 0,5-10 µl 1000 li pkt (Her bir pakette 1000 adet pipet ucu bulunmalıdır. ) |  |  |  | 5 | Paket
17 |  |  | Pipet Ucu,Eppendorf, Mavi, 100-1000 µl, 500'lük Poşette 500 lü pkt (her bir pakette 500 adet pipet ucu bulunmalıdır. ) |  |  |  | 5 | Paket
18 |  |  | Pipet Ucu,Eppendorf,Sarı, 5-100 µl, 1000'lik Poşette 1000 li pkt (Her bir pakette 1000 adet pipet ucu bulunmalıdır. ) |  |  |  | 5 | Paket
19 |  |  | Platinum Wire Counter Electrode (99,95%, Ø0,5X37mm(wire)) |  |  |  | 4 | Adet
20 |  |  | Seramik Karbon SPE,Screen Printed Electrode 18 ad/pk(Her bir pakette 18adet elektrot bulunmalıdır. ) |  |  |  | 1 | Paket
21 |  |  | Silver (Ag) Sputtering Targets Purity: 99.99%Size: 4''Thickness: 0.250'' |  |  |  | 1 | Adet
22 |  |  | Spektro küveti-Quartz,kapaklı, yuvarlakköşeli- 1 mm - 0.35 ml |  |  |  | 4 | Adet
23 |  |  | Spektro küveti-Quartz,kapaklı, yuvarlakköşeli- 10 mm - 3.50 ml |  |  |  | 4 | Adet
24 |  |  | 4-(Dimethylamino)Pyridine Reagentplus %99 |  |  |  | 1 | Adet
NOT: KDV FİYATLARA DAHİL DEĞİLDİR.
Teklifte dolduralacak kısım (MUTLAKA DOLDURUNUZ)
Proje Yürütücüsü : |  |  | Prof. Dr. Ayşegül ÖKSÜZ |  |  |  | Teklif veren Yetkili Kişi
Malzeme Alım Sorumlusu : |  |  | Prof. Dr. Ayşegül ÖKSÜZ |  |  |  | Teklif veren firma
Tel & e-posta : |  |  | ayseguluygun@sdu.edu.tr |  |  |  | Firma V.D. Ve Numarası
Cep Telefonu : |  |  | 533 456 17 06 |  |  |  | Firma Telefonu
Ürün Teslim Adresi |  |  | Süleyman Demirel Üniversitesi / Fen-Edebiyat Fakültesi / Kimya Bölümü |  |  |  | Firma Fax
Teklif Tarihi
E Posta Adresi
FATURA BİLGİLERİ | [7 empty] | Firma Kaşe ve İmza
Süleyman Demirel Üniversitesi
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi
Proje No. : |  | DOSAP-2022-8725 |  |  | Mutlaka Doldurunuz
Proje Yürütücüsü |  | Prof. Dr. Ayşegül ÖKSÜZ
Kaymakkapı VKN (Vergi Mükellefiyeti) |  | 7350555907 |  | E-FATURA ya tabi ise |  | 1
Kaymakkapı VD. (Harcama Birimi) |  | 7350649831 |  |  |  | 2
NOT :Firma E-Faturaya tabi ise 1 ve 2 nolu vergi numaralarını yazmaları gerekir. Diğer Vergi mükellefleri ise 2 numaralı vergi dairesi numarasını yazmaları yeterlidir.
TEKLİF VERİLMEDEN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
1 | Teklifler TL olarak, KDV oranı belirtilmiş ve yayınlanan formatta yazılıp 20/06/2022 tarihi saat 17:00'a kadar SDÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminde olacak şekilde faks, eposta veya elden teslim edilmesi gerekmektedir.
2 | Yasaklı firmalar teklif veremez.
3 | Teklif edilen malzemenin marka, model ve kod numarası teklif mektubunda ayrıntılı olarak belirtilmelidir. Teklif edilen malzeme cihaz ise ürünün ayrıntılı katalogları verilmelidir. Ayrıca cihazın kurulumu ve eğitimi nakliyesi istekli firmaya aittir. Cihazlar en az 2 yıl garantili ve 10 yıl yedek parça temini olmalıdır.
4 | Proje yöneticisinin belirtmiş olduğu teknik şartname dışındaki teklifler kesinlikle değerlendirme dışı tutulacağından teklif vermeden önce proje yöneticisiyle görüşülmesi gerekmektedir. Alternatif teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Teklifler kalem bazında değerlendirme yapılmaktadır.
5 | Teslim Tarihini belirtmeyen firmaların teklifleri değerlendirilmeyecektir.Teslim tarihinde malzeme veya hizmeti yerine getirmeyen firmalar için yasal işlemler başlatılacak ve siparişleri iptal edilecektir.
6 | Verilen teklif mektubuna ait teknik şartname varsa şartnameye cevaben teknik şartnameyi okudum hükümlerini aynen kabul ediyorum ifadesiyle firma kaşesi ve yetkilisinin imzası bulanacaktır.
7 | Teklifiniz uygun görülüp sipariş verildiğinde, malzemelerinizi ve faturanızı proje yöneticisi ile görüşerek, yönetici adresine gönderiniz. Kargo bedeli olduğu durumlarda kargo ücreti yüklenici firmaya aittir. Kargo ile teslimatlar da malzemenin kırılması eksik çıkması, deforme olması veya özelliğini kaybetsi halinde idaremiz sorumlu değildir.
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ
SATINALMA KOMİSYON BAŞKANLIĞI
Teklifininizin………………………………………………..………………………………………. Kalemleri Uygun Görülerek
………………………………………………………………..………………..…………….. TL+ KDV olarak sipariş verilmiştir.

## teknik şartname
TEKNİK ŞARTNAME
1. Silver (Ag) Sputtering Targets Purity: 99.99%Size: 4'' Thickness: 0.250''
· Ürün Silver (Ag) Sputtering Targets olmalıdır.
· Ürün saflığı en az %99.999 olmalıdır.
· Ürün boyutu 4’’ olmalıdır.
· Ürün kalınlığı 0.250’’ olmalıdır.
· Ürün referans numarası NG0ST01AG08 olmalıdır.
· Ürünler orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
· Teslimat sırasında kimyasalların analiz sertifikası ve MSDS belgeleri teslim edilmelidir.
· Raf ömrü 2 yıldan az olan kimyasallar kabul edilmeyecektir.
· Hatalı ya da yanlış verilen ürünler doğru ürün ile 10 iş günü içerisinde değiştirilmelidir.
2. Hyaluronic Acid Sodium Salt From Rooster
· CAS Numarası 9067-32-7 (H5388) olmalıdır.
· 250 miligram olmalıdır.
· Ürün biyolojik kaynağı piliç (horoz ibiği) olmalıdır.
· Ürün kalite düzeyi 200 olmalıdır.
· Ürün toz formda olmalıdır.
· Ürün tanımı kuş glikozaminoglikan polisakkarit olmalıdır.
· Ürün iki katmanlı jelatin yapı iskelesinin bir bileşeni olarak, kobaylarda sol kulak ameliyatı sırasında gentamisin salınımı için bir araç olarak ve insan embriyonik böbrek hücre hattı 293T'de hyaluronik asit bağlama deneyinde kullanıma uygun olmalıdır.
· Ürünler orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
· Teslimat sırasında kimyasalların analiz sertifikası ve MSDS belgeleri teslim edilmelidir.
· Raf ömrü 2 yıldan az olan kimyasallar kabul edilmeyecektir.
· Hatalı ya da yanlış verilen ürünler doğru ürün ile 10 iş günü içerisinde değiştirilmelidir.
3. Doxorubicin Hydrochloride
· CAS Numarası 25316-40-9 (D1515) olmalıdır.
· 10 miligram olmalıdır.
· Ürün moleküler ağırlığı 579.98 g/mol olmalıdır.
· Ürün kalite düzeyi 200 olmalıdır.
· Ürün biyolojik kaynağı sentetik (organik) olmalıdır.
· Ürün saflığı 98.0-102.0% (HPLC) olmalıdır.
· Ürün toz formda olmalıdır.
· Ürün erime noktası 216 °C (dec.) (lit.) olmalıdır.
· Ürün çözünürlüğü su: 50.0-52,0 mg/mL, berrak, turuncudan kırmızıya olmalıdır.
· Ürün antibiyotik aktivite spektrumu değeri virüsler olmalıdır.
· Ürünler orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
· Teslimat sırasında kimyasalların analiz sertifikası ve MSDS belgeleri teslim edilmelidir.
· Raf ömrü 2 yıldan az olan kimyasallar kabul edilmeyecektir.
· Hatalı ya da yanlış verilen ürünler doğru ürün ile 10 iş günü içerisinde değiştirilmelidir.
4. lamel - 24 x 24 mm - ekonomik kalite - 100 ad/kutu x 10 lu pkt
· DIN ISO 8255 standardına uygun olarak Hidrolik 1 sınıfı optik kalitede borosilikat camdan üretilmiş olmalıdır.
· Tam otomatik üretim tekniği ile tozdan arınmış, çok temiz ve mükemmel düzlükte yüzeylere sahip ürün garantisi vermelidir.
· Ürün numarası 075.00.004 olmalıdır.
· 0,13 mm ile 0,17 mm arasında değişen et kalınlıkları ile kesin şeffaflığı garanti etmelidir.
· 24 x 24 mm olmalıdır.
· Ekonomik kalitede olmalıdır.
· Ambalajında 100 adet, kutusunda 10 paket ürün bulunmalıdır. Birim fiyatların 1000 ad/koli olarak verilmesi gerekmektedir.
· Ürünler orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
· Hatalı ya da yanlış verilen ürünler doğru ürün ile 10 iş günü içerisinde değiştirilmelidir.
5. Pipet Ucu, Eppendorf, Beyaz, 0,5-10 µl 1000 li pkt
· Ürünün hacmi 0,5-10 µl olmalıdır.
· Ürün beyaz renkte olmalıdır.
· Ürünün referans numarası L151141 olmalıdır.
· Ürün Eppendorf marka pipet ile uyumlu olmalıdır.
· Ürünün ambalajında en az 1000 adet olmalıdır.
· Ürünün sıvı sürtünme katsayısı çok düşük olan özel formüllü polipropilenden üretilmiş olmalıdır.
· Örneklerin pipet ucu iç duvarına yapışmalarını önleyerek maksimum ürün geri kazanımı sağlamalıdır.
· Ürünler orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
· Hatalı ya da yanlış verilen ürünler doğru ürün ile 10 iş günü içerisinde değiştirilmelidir.
6. Pipet Ucu, Eppendorf, Sarı, 5-100 µl, 1000'lik Poşette 1000 li pkt
· Ürünün hacmi 5-100 µl olmalıdır.
· Ürün sarı renkte olmalıdır.
· Ürünün referans numarası L151143 olmalıdır.
· Ürün Eppendorf marka pipet ile uyumlu olmalıdır.
· Ürünün ambalajında en az 1000 adet olmalıdır.
· Ürünün sıvı sürtünme katsayısı çok düşük olan özel formüllü polipropilenden üretilmiş olmalıdır.
· Örneklerin pipet ucu iç duvarına yapışmalarını önleyerek maksimum ürün geri kazanımı sağlamalıdır.
· Ürünler orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
· Hatalı ya da yanlış verilen ürünler doğru ürün ile 10 iş günü içerisinde değiştirilmelidir.
· Ürünler orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
· Hatalı ya da yanlış verilen ürünler doğru ürün ile 10 iş günü içerisinde değiştirilmelidir.
7. Pipet Ucu, Eppendorf, Mavi, 100-1000 µl, 500'lük Poşette 500 lü pkt
· Ürünün hacmi 100-1000 µl olmalıdır.
· Ürün mavi renkte olmalıdır.
· Ürünün referans numarası L151146 olmalıdır.
· Ürün Eppendorf marka pipet ile uyumlu olmalıdır.
· Ürünün ambalajında en az 500 adet olmalıdır.
· Ürünün sıvı sürtünme katsayısı çok düşük olan özel formüllü polipropilenden üretilmiş olmalıdır.
· Örneklerin pipet ucu iç duvarına yapışmalarını önleyerek maksimum ürün geri kazanımı sağlamalıdır.
· Ürünler orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
· Hatalı ya da yanlış verilen ürünler doğru ürün ile 10 iş günü içerisinde değiştirilmelidir.
8. mikropipet 0,5-10 uL
· Pipetler sürekli piston vuruşlu ve ayarlanabilir hacimli olacaktır.
· Pipetler ergonomik dizayna sahip olmalı ve tek elle hacim ayarı yapılabilmelidir.Yüzeyi,pipetin ele tam olarak oturmasını sağlayan tırtıklı tipte olmalıdır.
· Pipetler organik çözücü kimyasallara dayanıklı bir materyalden yapılmış olmalıdır.
· Pipetler aşınmayı engelleyici, sürtünmeye ve kimyasallara dayanıklı, ısıya, asit ve alkalilere, küflenmeye, renk ağarmasına, ve güneş ışığına dayanıklı organik polimer pistona sahip olmalıdır. Bu organik piston sayesinde pipetler hafif olmalı, uzun süreli çalışmalarda rahatsızlık vermeyecek yapıda olmalıdır.
· Pipetler kalibre edilebilir ve tamamı veya istenirse alt kısmı otoklavlanabilir (20 dakika 121°C'de) olmalıdır.
· İki kademeli kontrol butonuna sahip olacak pipetlerde; konumda istenilen hacimde sıvı çekilmeli veya dağıtılmalı ve konumda uçta kalan sıvı tamamı ile boşaltılmalıdır.
· Pipetlerde sıvı boşaltıldıktan sonra ayrı bir buton ile uç atımı sağlanmalıdır.
· Pipet hacim aralığı 0,5 – 10 ul olmalıdır.
· Artım değerleri 0,01 ul olmalıdır.
· Pipetin 10,00 ul hacimde hata payı en fazla %0,4 olmalıdır.
· Pipet üzerinde, değişik yoğunluklardaki sıvılar için değişiklik yapma imkanı veren bir ayar yeri ve yapılan ayarı takip edebilecek bir gösterge olmalıdır.
· Ürünler orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
· Hatalı ya da yanlış verilen ürünler doğru ürün ile 10 iş günü içerisinde değiştirilmelidir.
9. mikropipet 20-200 uL
· Pipetler sürekli piston vuruşlu ve ayarlanabilir hacimli olacaktır.
· Pipetler ergonomik dizayna sahip olmalı ve tek elle hacim ayarı yapılabilmelidir.Yüzeyi,pipetin ele tam olarak oturmasını sağlayan tırtıklı tipte olmalıdır.
· Pipetler organik çözücü kimyasallara dayanıklı bir materyalden yapılmış olmalıdır.
· Pipetler aşınmayı engelleyici, sürtünmeye ve kimyasallara dayanıklı, ısıya, asit ve alkalilere, küflenmeye, renk ağarmasına, ve güneş ışığına dayanıklı organik polimer pistona sahip olmalıdır. Bu organik piston sayesinde pipetler hafif olmalı, uzun süreli çalışmalarda rahatsızlık vermeyecek yapıda olmalıdır.
· Pipetler kalibre edilebilir ve tamamı veya istenirse alt kısmı otoklavlanabilir (20 dakika 121°C'de) olmalıdır.
· İki kademeli kontrol butonuna sahip olacak pipetlerde; konumda istenilen hacimde sıvı çekilmeli veya dağıtılmalı ve konumda uçta kalan sıvı tamamı ile boşaltılmalıdır.
· Pipetlerde sıvı boşaltıldıktan sonra ayrı bir buton ile uç atımı sağlanmalıdır.
· Pipet hacim aralığı 20 – 200 ul olmalıdır.
· Artım değerleri 0,2 ul olmalıdır.
· Pipetin 200,00 ul hacimde hata payı en fazla %0,2 olmalıdır.
· Pipet üzerinde, değişik yoğunluklardaki sıvılar için değişiklik yapma imkanı veren bir ayar yeri ve yapılan ayarı takip edebilecek bir gösterge olmalıdır.
· Ürünler orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
· Hatalı ya da yanlış verilen ürünler doğru ürün ile 10 iş günü içerisinde değiştirilmelidir.
10. mikropipet 100-1000uL
· Pipetler sürekli piston vuruşlu ve ayarlanabilir hacimli olacaktır.
· Pipetler ergonomik dizayna sahip olmalı ve tek elle hacim ayarı yapılabilmelidir.Yüzeyi,pipetin ele tam olarak oturmasını sağlayan tırtıklı tipte olmalıdır.
· Pipetler organik çözücü kimyasallara dayanıklı bir materyalden yapılmış olmalıdır.
· Pipetler aşınmayı engelleyici, sürtünmeye ve kimyasallara dayanıklı, ısıya, asit ve alkalilere, küflenmeye, renk ağarmasına, ve güneş ışığına dayanıklı organik polimer pistona sahip olmalıdır. Bu organik piston sayesinde pipetler hafif olmalı, uzun süreli çalışmalarda rahatsızlık vermeyecek yapıda olmalıdır.
· Pipetler kalibre edilebilir ve tamamı veya istenirse alt kısmı otoklavlanabilir (20 dakika 121°C'de) olmalıdır.
· İki kademeli kontrol butonuna sahip olacak pipetlerde; konumda istenilen hacimde sıvı çekilmeli veya dağıtılmalı ve konumda uçta kalan sıvı tamamı ile boşaltılmalıdır.
· Pipetlerde sıvı boşaltıldıktan sonra ayrı bir buton ile uç atımı sağlanmalıdır.
· Pipet hacim aralığı 100 – 1000 ul olmalıdır.
· Artım değerleri 1 ul olmalıdır.
· Pipetin 100,00 ul hacimde hata payı en fazla %0,2 olmalıdır.
· Pipet üzerinde, değişik yoğunluklardaki sıvılar için değişiklik yapma imkanı veren bir ayar yeri ve yapılan ayarı takip edebilecek bir gösterge olmalıdır.
· Ürünler orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
· Hatalı ya da yanlış verilen ürünler doğru ürün ile 10 iş günü içerisinde değiştirilmelidir.
11. Cyclopore PC, circles, 2.0 µm, 25 mm, 100/pk
· Ürün PC (Polycarbonate Membrane) olmalıdır.
· Ürün gözenek büyüklüğü 2µm olmalıdır.
· Ürün çapı 25 mm olmalıdır.
· Ürün paketinde 100 adet olmalıdır.
· Ürün referans numarası 7060-2511 olmalıdır.
· Ürün çalışma sıcaklığı 140 °C olmalıdır.
· Ürün opaklığı yarı saydam olmalıdır.
· Ürün 121°C'de 30 dakika otoklavlanabilmelidir.
· Ürünler orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
· Hatalı ya da yanlış verilen ürünler doğru ürün ile 10 iş günü içerisinde değiştirilmelidir.
12. Anodisc, 25mm 0.2µm Supported 50/pk
· Ürün materyali aluminyum oksit olmalıdır.
· Ürün membran tipi Anodisc olmalıdır.
· Ürün gözenek büyüklüğü 0.2µm olmalıdır.
· Ürün çapı 25 mm olmalıdır.
· Ürün membran kalınlığı 60 µm olmalıdır.
· Ürün paketinde 50 adet olmalıdır.
· Ürün referans numarası 6809-6022 olmalıdır.
· Ürün akış hızı 5 ml/min/cm^2 olmalıdır.
· Ürün porozite değeri 25-50% olmalıdır.
· Ürün refraktif indeks değeri 1.6 olmalıdır.
· Ürünler orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
· Hatalı ya da yanlış verilen ürünler doğru ürün ile 10 iş günü içerisinde değiştirilmelidir.
13. AG/AGCL Reference Electrode (4mm)
· Elektrot özelleştirilmemiş olmamalıdır.
· Üretiminde materyal olarak cam ve PTFE kullanılmış olmalıdır.
· Laboratuvar kullanıma uygun halde olmalıdır.
· Protatif (taşınabilir) olmalıdır.
· İç çözeltisiyle (3,5Mol KCL) birlikte gelmelidir. Ve beraberinde 250 ml 3,5 mol hazır KCL çözeltisi verilmelidir.
· Cam tüp çapı 4 mm olmalıdır.
· Ürünün ölçü ve teknik özellikleri aşağıdaki gibi olmalıdır.
· Ürünler orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
· Hatalı ya da yanlış verilen ürünler doğru ürün ile 10 iş günü içerisinde değiştirilmelidir.
14. Platinum Wire Counter Electrode (99,95%, Ø0,5X37mm(wire))
· Platin saflığı %99,95 olmalıdır.
· Platin tel: φ0.5*37mm uzunluklarında olmalıdır.
· Toplam uzunluk: 82mm olmalıdır.
· PTFE parçası: uzunluk 25 mm, Dış çap: 6 mm olmalıdır.
· Bakır kısım: uzunluk 20 mm, çap 2 mm olmalıdır.
· Ag/AgCl elektrodu ile aynı marka olmalıdır.
· Ürünün ölçü ve teknik özellikleri aşağıdaki gibi olmalıdır.
· Ürünler orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
· Hatalı ya da yanlış verilen ürünler doğru ürün ile 10 iş günü içerisinde değiştirilmelidir.
15. OROTEMP 24 S + 8,6 GR/LT AU , 1 lt
· Sıvı halde olmalıdır
· 1 litre ambalajda teklif verilmelidir.
· 8,6 gr/lt olmalıdır
· Flash uygulamaları için altın metal 0,2 – 0,68 g/l 0,5 g/l
· Yüksek kalınlıktaki uygulamalar için altın metal 6,6 – 9,9 g/l 8,2 g/l
· Çalışma sıcaklığı 60° - 70°C : 65°C olmalıdır
· pH değeri 5,0 – 7,0 : 6.0
· Özgül ağırlık 10.0 - 14,0 Bé : 12,0 Bé
· Akım yoğunluğu : 0,1 – 1,0 Amp./dm2
· Anot/katot oranı : 1/1
· Katot Verimliliği : 110 – 122 mg/A min. ( 100 %)
· Flaş uygulama için Biriktirme Hızı : 0,5 Amp./dm2'de 0,5 g/l Au ile 0,035 μm/dak
· Yüksek kalınlıkta uygulama için Biriktirme Hızı : 0,5 Amp./dm2'de 8,2 g/l Au ile 0,34 μm/dak
· Ürünler orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
· Hatalı ya da yanlış verilen ürünler doğru ürün ile 10 iş günü içerisinde değiştirilmelidir.
16. Seramik Karbon SPE, Screen Printed Electrode 18 ad/pk
· Elimizdeki GAMRY cihaz ile uyumlu olmalıdır
· Ürün referans numarası 935-00123 olmalıdır
· Elektrotlar 1 mm kalınlığında olmalıdır
· Elektrotların uzunluğu 5 cm olmalıdır
· 1 cm genişliğinde olmalıdır.
· Alümina yüzey olmalıdır.
· Silver Paste Contacts & Leads olmalıdır.
· Kimyasal Dirençli Dielektrik Macun Kaplama olmalıdır.
· 1 paketinde 18 adet olmalıdır.
· Ürünlerin çalışmaması durumunda firma birebir ücretsiz değişim yapmalıdır.
· Ürünler orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
· Hatalı ya da yanlış verilen ürünler doğru ürün ile 10 iş günü içerisinde değiştirilmelidir.
17. Spektro küveti-Quartz,kapaklı, yuvarlak köşeli- 1 mm - 0.35 ml
· Ürün spektrofotometre için kullanıma uygun olmalıdır.
· Ürün standart ve quartz cam olmalıdır.
· Ürün kapaklı olmalıdır.
· Ürün yuvarlak köşeli olmalıdır.
· Ürün ışık yolu 1 mm olmalıdır.
· Ürün hacmi 0.35 ml olmalıdır.
· Ürün ebatları 45x12.5x3.5 olmalıdır.
· Ürün referans numarası TQP-QS-101 olmalıdır.
· Ürünler orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
· Hatalı ya da yanlış verilen ürünler doğru ürün ile 10 iş günü içerisinde değiştirilmelidir.
18. Eppendorf tüp-mikro - düz kapaklı - 2,0 ml - steril 500 lü pkt
· Ultra şeffaf saf polipropilenden düz kapaklı olarak üretilmiş olmalıdır.
· Kalın ve sağlam tüp duvarı 20.000 RCF ‘ye kadar santrifüj kuvvetine dayanıklılığı garanti etmelidir.
· Kapaklar kapatıldıklarında kesin sızdırmazlığı garanti etmelidir.
· Konik taban form tüm santrifüj rotorları ile uyumlu çalışmayı garanti etmelidir.
· 121°C’da 20 dakika süre ile otoklavlanabilmelidir.
· Ürün steril olmalıdır.
· Ürün ambalajı 500’lü paket olmalıdır.
· Ürün 2 ml olmalıdır.
· Ürün referans numarası 078.03.023 olmalıdır.
· “DNase, RNase, pirojen” içermediklerini belgeleyen test sertifikası ile teslim edilmelidir.
· Ürünler orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
· Hatalı ya da yanlış verilen ürünler doğru ürün ile 10 iş günü içerisinde değiştirilmelidir.
19. Eppendorf Tüp Sporu, 100 Gözlü (-391070-)
· Ürün eppendorf tüp kullanımına uygun olmalıdır.
· Üründe 100 adet göz bulunmalıdır.
· Ürün referans numarası N404005 olmalıdır.
· Ürün beyaz renkte olmalıdır.
· Ürün ebatları 263 x 110 x 45 mm olmalıdır.
· Ürün otoklavlanmaya uygun olmalıdır.
· Ürünler orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
· Hatalı ya da yanlış verilen ürünler doğru ürün ile 10 iş günü içerisinde değiştirilmelidir.
20. Dichloromethane puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, ?99.9% (GC)
· CAS Numarası 75-09-2(32222) olmalıdır.
· 2.5 litre olmalıdır.
· Ürün moleküler ağırlığı 84.93 g/mol olmalıdır.
· Ürün saflığı minimum 99.9 % olmalıdır.
· Ürün kaynama noktası 39-41 °C (1.013 hPa) olmalıdır.
· Ürün erime noktası -97 °C olmalıdır.
· Ürün yoğunluğu 1.32-1.33 g/cm3 (20 °C) olmalıdır.
· Ürün refraktif indeks değeri 1.4235 - 1.4245 olmalıdır.
· Ürün buhar basıncı 453 hPa (20 °C) olmalıdır.
· Ürün viskozitesi 0.44 mPa.s (20 °C) olmalıdır.
· Ürün chloride (Cl) değeri Max. 0.00005 %, free chlorine (Cl) değeri Max. 0.00002 %, sodium (Na) Max. 0.00005 % olmalıdır.
· Ürünler orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
· Hatalı ya da yanlış verilen ürünler doğru ürün ile 10 iş günü içerisinde değiştirilmelidir.
· Raf ömrü 2 yıldan az olan kimyasallar kabul edilmeyecektir.
21. N-(3-Dimethylaminopropyl)-N'-Ethylcarbo&
· CAS Numarası 25952-53-8 (E7750) olmalıdır.
· 5 gram olmalıdır.
· Ürün moleküler ağırlığı 191.70 g/mol olmalıdır.
· Ürün kalite düzeyi 300 olmalıdır.
· Ürün toz formda olmalıdır.
· Ürün erime noktası 110-115 °C (lit.)
· Ürün çözünürlüğü H2O: ≤100 mg/mL olmalıdır.
· Raf ömrü 2 yıldan az olan kimyasallar kabul edilmeyecektir.
22. 4-(Dimethylamino)Pyridine Reagentplus %99
· CAS Numarası 1122-58-3(107700) olmalıdır.
· 25 gram olmalıdır.
· Ürün moleküler ağırlığı 122.17 g/mol olmalıdır.
· Ürün kalite düzeyi 200 olmalıdır.
· Ürün saflığı ≥99% olmalıdır.
· Ürün erime noktası 108-110 °C (lit.) olmalıdır.
· Ürün çözünürlüğü H2O: 50 mg/mL olmalıdır.
· Ürünler orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
· Hatalı ya da yanlış verilen ürünler doğru ürün ile 10 iş günü içerisinde değiştirilmelidir.
· Raf ömrü 2 yıldan az olan kimyasallar kabul edilmeyecektir.
23. Argon tüpü ve gaz dolumu
· Ürün argon gazının taşındığı bir tüp olmalıdır.
· Ürün dolu olarak gönderilmelidir.
· Tüp çelikten imal edilmiş olmalıdır.
· Ürün ISO 9809-1 standardına göre üretilmiş olmalıdır.
· Tüp 50 litre olmalıdır.
· Ürün hafif ama yüksek basınca sahip olmalıdır.
· Tüpün üzerinde gazın adı mutlaka yazılmış olmalıdır.
· İçerisinde yüksek saflıkta Argon gazı içermelidir.
· Ürün TPED ve PI sertifikası kapsamları dâhilinde olmalıdır.
· Teklif veren firma ihtiyaç duyulması durumunda gaz dolumu belirli periyotlarla doldurmalıdır.
24. Spektro küveti-Quartz,kapaklı, yuvarlak köşeli- 10 mm - 3.50 ml
· Ürün spektrofotometre için kullanıma uygun olmalıdır.
· Ürün standart ve quartz olmalıdır.
· Ürün kapaklı olmalıdır.
· Ürün yuvarlak köşeli olmalıdır.
· Ürün ışık yolu 10 mm olmalıdır.
· Ürün hacmi 3.50 ml olmalıdır.
· Ürün ebatları 45x12.5x12.5 olmalıdır.
· Ürün referans numarası TQP-QS-401 olmalıdır.